## Slide 1: California ELCC Analysis in SERVM
Astrape Consulting
6/2/2017
Notes: 1

## Slide 2: Shifting Load Shape as More Renewable Are Added
Chart: Hour
Gross Load | 35314.7289 | 33958.463 | 33312.569 | 33471.8667 | 34496.232 | 36205.3382 | 39259.9264 | 42178.3906 | 45080.0965 | 47899.8495 | 50240.7565 | 52100.4421 | 53919.3388 | 55525.252 | 56627.0339 | 56976.0452 | 56146.4445 | 54393.6695 | 52859.5382 | 51965.9891 | 49637.014 | 45482.0408 | 41204.206 | 36952.1763
33% Net Load | 32411.0622 | 31255.2148 | 30671.3669 | 31003.2954 | 32203.8047 | 33682.8498 | 35098.9929 | 35108.6238 | 36331.3792 | 38144.0418 | 39759.2264 | 41164.1026 | 42732.1428 | 44583.2493 | 46084.1289 | 46959.4547 | 47575.0232 | 48905.2519 | 49367.6422 | 48753.6778 | 46314.3214 | 42080.8793 | 37932.9898 | 33876.2768
43% Net Load | 31087.0885 | 30031.455 | 29499.3022 | 29854.8132 | 31033.1707 | 32097.0085 | 31711.5777 | 28632.8154 | 27733.8451 | 28173.6248 | 28994.4234 | 29866.3947 | 31210.1387 | 33416.2324 | 35527.965 | 37336.2872 | 39570.1316 | 43879.7789 | 46272.8192 | 46174.6212 | 43936.2521 | 39895.6791 | 36116.481 | 32339.3539

## Slide 3: SERVM Results
Preliminary Draft Results

## Slide 4: Weighted Average Location of Solar Locations Used for Each Region

## Slide 5: Output as a Function of Longitude for Average August Hour 16
Chart: Longitude
| -103.34 | -105.14 | -106.02 | -107.22 | -107.86 | -109.3 | -110.02 | -111.34 | -112.74000000000002 | -114.26 | -114.86 | -116.06 | -116.78 | -117.74000000000002 | -118.26 | -118.78
17 | 0.094747 | 0.16377 | 0.21934 | 0.20628 | 0.20388 | 0.17591 | 0.21013 | 0.2516 | 0.2989 | 0.47505 | 0.55081 | 0.56773 | 0.64263 | 0.64249 | 0.64343 | 0.62709

## Slide 6: Output as a Function of Latitude for Average August Hour 16
Chart: Latitude
| 33.770000000000003 | 34.050000000000004 | 34.450000000000003 | 34.690000000000012 | 34.85 | 35.050000000000004 | 35.690000000000012 | 36.050000000000004 | 36.33 | 37.01 | 37.49 | 38.050000000000004 | 38.85 | 40.97 | 41.65
17 | 0.65019 | 0.64343 | 0.64305 | 0.61916 | 0.63792 | 0.6457 | 0.63995 | 0.64072 | 0.62324 | 0.63284 | 0.59863 | 0.57907 | 0.55127 | 0.59667 | 0.60621

## Slide 7: 33% Northern and Southern CA Average August Day Comparison
Chart: Hour of Day
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24
Northern CA | 1.1481e-06 | 1.1562e-06 | 1.1517e-06 | 1.1526e-06 | 1.1564e-06 | 0.010627 | 0.18037 | 0.47572 | 0.7611 | 0.83921 | 0.88579 | 0.90583 | 0.90723 | 0.89065 | 0.85204 | 0.7799 | 0.62498 | 0.274 | 0.029558 | 1.1581e-06 | 1.1614e-06 | 1.158e-06 | 1.1569e-06 | 1.1548e-06
Southern CA | 1.1682e-06 | 1.1658e-06 | 1.1686e-06 | 1.1652e-06 | 1.1756e-06 | 0.02495 | 0.29978 | 0.63882 | 0.7866 | 0.84706 | 0.87578 | 0.88906 | 0.88517 | 0.87077 | 0.8398 | 0.78779 | 0.54331 | 0.20043 | 0.0062023 | 1.1719e-06 | 1.1681e-06 | 1.1692e-06 | 1.1662e-06 | 1.168e-06
Delta (N-S) | -2.0158e-08 | -9.6204e-09 | -1.6867e-08 | -1.2601e-08 | -1.917e-08 | -0.014323 | -0.1194 | -0.16309 | -0.025508 | -0.0078494 | 0.010016 | 0.016771 | 0.022062 | 0.019877 | 0.01224 | -0.00789 | 0.081668 | 0.073561 | 0.023355 | -1.3722e-08 | -6.6663e-09 | -1.1244e-08 | -9.2345e-09 | -1.3183e-08

## Slide 8: 33% Southern CA and Southwest Average August Day Comparison
Chart: Hour of Day
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24
Southern CA | 1.1682e-06 | 1.1658e-06 | 1.1686e-06 | 1.1652e-06 | 1.1756e-06 | 0.02495 | 0.29978 | 0.63882 | 0.7866 | 0.84706 | 0.87578 | 0.88906 | 0.88517 | 0.87077 | 0.8398 | 0.78779 | 0.54331 | 0.20043 | 0.0062023 | 1.1719e-06 | 1.1681e-06 | 1.1692e-06 | 1.1662e-06 | 1.168e-06
Southwestern U.S. | 1.275e-06 | 1.275e-06 | 1.275e-06 | 1.275e-06 | 1.275e-06 | 0.054604 | 0.27889 | 0.59591 | 0.73169 | 0.80526 | 0.84936 | 0.8694 | 0.8608 | 0.82027 | 0.75083 | 0.63391 | 0.30884 | 0.064505 | 1.275e-06 | 1.275e-06 | 1.275e-06 | 1.275e-06 | 1.275e-06 | 1.275e-06
Delta (S-SW) | -1.2691e-07 | -1.1878e-07 | -1.2329e-07 | -1.224e-07 | -1.1856e-07 | -0.043977 | -0.098517 | -0.12019 | 0.029402 | 0.033947 | 0.036436 | 0.036433 | 0.046438 | 0.070375 | 0.10121 | 0.146 | 0.31614 | 0.20949 | 0.029556 | -1.1686e-07 | -1.1357e-07 | -1.17e-07 | -1.1808e-07 | -1.202e-07

## Slide 9: ELCC Approximation Method Illustration
Chart: Date

## Slide 10: Approximation Method Comparison to SERVM Results – 33% RPS Case

## Slide 11: Approximation Method Comparison to SERVM Results – 43% RPS Case

## Slide 12: RPS Example Dispatch – 33 and 43%
Chart: Hour
| 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24
Conventional | 36331.3792 | 38144.0418 | 39759.2264 | 41164.1026 | 42732.1428 | 44583.2493 | 46000 | 46000 | 46000 | 46000 | 46000 | 46000 | 46000 | 42080.8793 | 37932.9898 | 33876.2768
Battery/PSH | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 84.1289 | 959.4547 | 1350 | 1350 | 1350 | 1350 | 314.3214 | 0 | 0 | 0
Demand Response | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 225.0232 | 1555.2519 | 2017.6422 | 1403.6778 | 0 | 0 | 0 | 0
Chart: Hour
| 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24
Conventional | 27733.8451 | 28173.6248 | 28994.4234 | 29866.3947 | 31210.1387 | 33416.2324 | 35527.965 | 37336.2872 | 39570.1316 | 42900 | 42900 | 42900 | 42900 | 39895.6791 | 36116.481 | 32339.3539
Battery/PSH | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 979.7789 | 1350 | 1350 | 1036.2521 | 0 | 0 | 0
Demand Response | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2022.8192 | 1924.6212 | 0 | 0 | 0 | 0

## Slide 13: Instantaneous Load Compared to Hourly Integrated Load
Chart: Time (Minutes)
| 5 | 10 | 15 | 20 | 25 | 30 | 35 | 40 | 45 | 50 | 55 | 60
Without Solar | 19.2805 | 55.7079 | 84.9857 | 105.108 | 112.6875 | 104.1257 | 77.0822 | 31.4542 | -30.475 | -104.5993 | -185.9141 | -269.4432
With Solar | -130.1604 | 24.3846 | 124.3629 | 180.9673 | 199.5463 | 182.7129 | 133.4737 | 57.1138 | -38.4784 | -143.6205 | -248.0868 | -342.2153